唐河县环境保护局

关于唐河县新英才学校建设项目环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2020〕57号

唐河县英才学校：

根据你公司上报的由河北安怀环保科技有限公司编制完成的《唐河县新英才学校建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县工业路与广州路交叉口，占地面积152亩，总投资10000万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经化粪池（隔油池）预处理；实验室废水经中和池+沉淀池预处理；预处理后的混合废水进入校区污水处理设施（厌氧+好氧）进行处理，处理标准应满足唐河县城河西城区污水处理厂（第三污水处理厂）进水水质要求，处理后进入污水管网经唐河县城河西城区污水处理厂（第三污水处理厂）深度处理后达标排入唐河,排放标准应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求。

2.废气  停车场汽车尾气采取机械排风方式，加强车库通风等措施；实验室废气经集气通风装置收集后引至楼顶排放；天然气锅炉废气配置低氮燃烧器处理后经15米高排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化设施处理后由专用烟道排放；排放标准应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型规模标准要求。

3.噪声  对高机械噪声设备采取减振、隔声、消声等措施，噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废  生活垃圾设置环保型垃圾收集装置，生活垃圾由清运人员定期运送至环卫部门设置的垃圾中转站；餐厨垃圾收集后由环卫部门定期清运；废玻璃器皿收集后由环卫部门定期清运；污泥废定期由环卫部门用抽粪车抽出运往唐河县垃圾填埋场填埋处置；固废的储存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求。危险废物贮存在危废暂存间，定期交由有资质单位处置；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保设施竣工验收或验收不合格不得投入生产,未取得排污许可证（或排污登记）不得投产排污。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年5月29日