唐河县环境保护局

关于唐河牧原农牧有限公司无害化处理中心二期项目环境影响报告表的审批意见

唐环审〔2020〕181号

唐河牧原农牧有限公司：

根据你公司上报的由南阳市环境保护科学研究所有限公司编制完成的《唐河牧原农牧有限公司无害化处理中心二期项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县大河屯镇李湾村刘琦，本次占地1000平方米，总投资400万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，应严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，固废符合储存处置要求。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活废水经隔油池、化粪池处理后与其他废水一道进入收集池，经厂区内新建的黑膜池处理后外运至牧原唐河十场沼液暂存池。

2.废气  锅炉废气采用低氮燃烧装置处理后，尾气通过1根不低于8米排气筒排放；排放标准应满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014）燃气锅炉《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文 [2019]84 号）附件5燃气锅炉排放标准。生产工艺中收集的恶臭气体采取1套“微生物法”处理装置处理，尾气通过1根15米高排气筒排放；无组织恶臭气体排放采取对卸料间、车间等采取负压设计，将恶臭气体收集送入废气处理系统处理，生产废水处理系统采取设施加盖、喷洒除臭剂及消毒剂等措施降低恶臭气体无组织排放；排放标准应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准值标准。食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒引至餐厅顶部排放；排放标准应满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求。

3.噪声  对高机械噪声设备采取减振、隔声等措施；噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。

4.固废  设置固废暂存间，固废的贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求及2013年修改单的要求。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足总量控制指标要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或排污登记的不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年11月18日