拟审批的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.唐河县王集大权加油站建设项目 | 唐河县东王集乡王集街西头 | 唐河县王集大权加油站 | 河南洁达环保投资有限公司 | 项目总占地525m2，建设油罐区、加油区等。 | （1）大气环境： 项目营运过程中产生的废气为油罐呼吸、卸油、加油时产生的非甲烷总烃及汽车尾气。加油时产生的非甲烷总烃通过油气回收装置回至油罐内，其余无组织排放。加油时进出汽车尾气无组织排放。 （2）水环境： 项目营运期生产过程中废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后，用作周边农田施肥。 （3）声环境：主要为空气压缩机、加油机以及进出项目区加油的车辆产生的交通噪声，源强值70-85dB(A)之间，在采取减震、隔声等措施处理后，四周边界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，对周围环境影响不大。 （4）固体废物： 营运期固体废物主要为一般固废与危险废物。 一般固废：项目生产过程中生活垃圾定期由环卫部门清运至垃圾中转站。化粪池定期清理的污泥由环卫部门清理至垃圾填埋场。 危险废物：油罐定期清理产生的油泥为危废，由专业资质的清理单位进行清理及处置。 |
| 2.唐河县祁仪尚冲加油点建设项目 | 唐河县祁仪乡尚冲村 | 唐河县祁仪尚冲加油点 | 河南省欣耀盈环保科技有限公司 | 主要构筑物：站房和罩棚 主要设备：储油罐、加油机、加油枪、油气回收装置等 原辅材料：乙醇汽油和柴油 生产工艺：卸油过程、储油、加油过程三部分 | 废水污染防治措施：营运期项目区生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，资源化利用不外排 2. 噪声污染防治措施：加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施 3.固体废物污染防治措施：生活垃圾集中收集，送至垃圾中转站 油罐清洗委托有资质的专业公司负责清洗，清洗产生的油泥由专业公司外运处置，不在加油站暂存 |