## Sheet1
城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 本月取水量（万吨） | 采样时间 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊
唐河县 | 411325 | 唐河县自来水公司 | 101 | 125 | 2018-03-12 | 9.2 | 7.17 | 6.5 | 1.99 | 8 | 1.9 | 0.101 | 0.005L | 0.34 | 0.005L | 0.01L | 0.006L | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | ＜20 | 28.2 | 5.5 | 1.15 | 0.06 | 0.01L | 0.0006L | 0.0003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.005L | 0.05L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.00010L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.002L | 0.008L | 0.000017L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.0006L | 0.009L | 0.00002L | 0.02L | 0.0002L | 0.005L | 0.0025L | 0.003L | 0.00003L