审批意见：

唐环审〔2021〕80 号

关于天润唐河县紫玉10MW分散式风电项目

环境影响报告表的批复

南阳润德新能源有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91411328MA45BM527T）报送的由河南健航环保科技有限公司编制的《天润唐河县紫玉10MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》)收悉,并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经我局联合审查通过，批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

项目位于南阳市唐河县桐寨铺镇境内,占地55500平方米，总投资5946万元.风电场总装机容量为6MW,风电机组为2台3MW风电机组,风电场所发电量通过一回10kV线路送入唐河卓越110kV变电站.

该项目在落实《报告表》提出的环保措施后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、地点、规模和采取的环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、项目建设和运营期间须重点做好的工作

（一）项目建设应认真按照《报告表》和审批意见的要求，确保各项环境保护措施得到落实。

（二）严格落实电磁环境环保措施，确保升压站投运后产生的工频电场强度和工频磁感应强度满足环境影响评价执行标准。

（三）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。采取有效防尘、降噪措施，不得施工扰民。

四、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

（二）项目在建设和运行过程中应严格按照《报告表》及本批复要求，认真落实各项环保工程建设和管理责任，采取有效措施，确保项目运行不得降低项目区及周边环境质量和功能，确保外排污染物做到达标排放，

（三）工程竣工后，你公司应按照有关标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。验收合格后，方可投入使用。

五、该项目的建设地点、规模等发生重大变化时，建设单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件；项目自审批之日起五年后开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、南阳市生态环境局唐河分局综合行政执法大队负责项目施工和运营期的环境监管工作。

（公章）

2021年7月16日