唐河县环境保护局

关于唐河县虎山水库清淤工程环境影响

报告表的审批意见

唐环审〔2020〕186号

唐河县水利局：

根据你单位上报的由河南晨鹤环境科技有限公司编制完成的《唐河县虎山水库清淤工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目《报告表》批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县虎山水库，占地222667平方米，总投资17306.05万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1.废水  雨污水采取在施工场地、临时堆土区、施工营地、弃土场、施工道路设截排水沟、末端设沉淀池；陆地清淤围堰；水下清淤抽出废水、洗砂废水在1#、2#临时堆土场晾晒区设置干化池；每个临时堆土场筛分区建四级沉淀池；弃土场淤泥渗滤废水在弃土场下游设置沉淀池；生活污水经化粪池（隔油池）处理后用于农田施肥。

2.废气  施工作业扬尘、风力扬尘、运输扬尘采取每个临时堆土区配备一辆洒水车；每个清淤区、临时堆土区的总入口处各设置 1 个轮胎冲洗池；临时堆土区砂、土堆使用密目网苫盖；运输车辆采取围挡，限载限速；陆地清淤区、临时堆土区、弃土场各分别设置降尘雾炮。①施工期间，不用的设备应及时关闭，以减少机械废气产生；②加强对车辆的疏导和管理，减少车辆怠速情况发生，以减少车辆尾气排放；③加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态。废气排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求。项目运行期，食堂油烟安装油烟净化器；排放标准应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。

3.噪声  施工期噪声①尽量选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免高噪声设备在非正常状态下运转；②高噪设备设置围挡；③固定设备安装减震垫；运输车辆严格管理和控制，控制运输量、严禁超载，同时限制车速噪声排放标准应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准要求。

4.固废  淤泥及不能利用土方运至弃土场堆放；施工完成后建筑垃圾清运回填；生活垃圾运送至马振抚乡收集点，由环卫部门统一处置；固废的储存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求。

5.生态  施工营地、临时堆土场植被恢复、复垦；临时道路修整，边坡绿化；弃土场植被恢复；水土保持措施按水土保持方案实施。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年12月10日