| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国石油天然气股份有限公司河南南阳销售分公司唐河上屯加油站项目 | 唐河县上屯镇丁岗街（豫49线唐枣段15公里处） | 中国石油天然气股份有限公司河南南阳销售分公司唐河上屯加油站 | 重庆国达环保工程有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司河南南阳销售分公司唐河上屯加油站（以下简称中石油唐河上屯加油站）拟投资30万元，在唐河县上屯镇丁岗街（豫49线唐枣段15公里处）建设加油站项目，项目占地面积2607m2，建筑面积700m2。外购的柴油和汽油储存后外售。 | - 1、大气环境 营运期废气主要为卸油、储油和加油非甲烷总烃，设置3套油气回收装置，对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 营运期主要为生活污水，生活污水经2m3化粪池处理后清理肥田，综合利用不外排。对水体影响较小。 - 3、声环境 营运期主要为加油机、车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 营运期主要为油罐油泥和生活垃圾。油罐油泥定期由资质单位清理并外运。生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。对周围环境影响较小。 - 5、土壤环境 - 主要是非甲烷总烃的大气沉降，项目非甲烷总烃经油气回收装置处理后排放量较小，采取措施后对项目北侧耕地影响较小。 - 6、地下水环境 - 主要是汽油和柴油的非正常泄露，采取双层储罐和防渗措施后，项目对地下水环境影响较小。 |