拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县昝岗恒通加油站建设项目 | 南阳市唐河县昝岗乡昝岗街 | 唐河县昝岗加油站 | 河北征耀环保科技有限公司 | 本项目内设25 m3双层柴油罐2座，30 m3双层汽油罐2座；加油站占地面积1200平方米，站房356平方米，罩棚，年销售汽油40吨，年销售柴油60吨 | （1）大气环境： 本加油产生的废气主要来源于油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃，设置油气回收装置进行回收。 （2）水环境： 本项目产生的废水主要为生活污水和洗车废水，洗车废水经沉淀池处理后回用于洗车工序，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥。。 （3）声环境： 本项目的噪声主要来源于机器设备运行产生的噪声，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 （4）固体废物： 生活垃圾交由环卫部门处理；不会对周围环境产生不利影响。 （5）危险废物 埋地油罐清理出的油泥属于危险废物，可由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业并对油泥进行专业处理，即产即运，不在项目区内暂存，隔油池废油渣站内暂存后交由危废资质单位处置。 |
| 2 | 唐河县永达加油站升级改造建设项目 | 唐河县马振抚镇马振抚村 | 唐河县永达加油站 | 郑州玛科环保科技有限公司 | 原址新建SF非承重罐区一座，内设30 m3双层柴油罐2座，30 m3双层汽油罐2座；新增加油油气回收系统1套；加油站占地面积500.25平方米，站房80平方米，罩棚450平方米 | （1）大气环境： 本加油产生的废气主要来源于油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃，设置油气回收装置进行回收。 （2）水环境： 本项目产生的废水主要为生活污水和洗车废水，洗车废水经沉淀池处理后回用于洗车工序，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥。。 （3）声环境： 本项目的噪声主要来源于机器设备运行产生的噪声，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 （4）固体废物： 生活垃圾交由环卫部门处理；不会对周围环境产生不利影响。 （5）危险废物 埋地油罐清理出的油泥属于危险废物，可由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业并对油泥进行专业处理，即产即运，不在项目区内暂存，隔油池废油渣站内暂存后交由危废资质单位处置。 |
| 3 | 唐河县湖阳镇前胡加油站建设项目 | 南阳市唐河县湖阳镇前胡村 | 唐河县湖阳镇前胡加油站 | 河北征耀环保科技有限公司 | 本项目内设30 m3双层柴油罐1座，30 m3双层汽油罐1座；加油站占地面积1200平方米，站房356平方米，罩棚面积176平方米，年销售汽油10吨，年销售柴油20吨 | （1）大气环境： 本加油产生的废气主要来源于油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃，设置油气回收装置进行回收。 （2）水环境： 本项目产生的废水主要为生活污水和洗车废水，洗车废水经沉淀池处理后回用于洗车工序，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥。。 （3）声环境： 本项目的噪声主要来源于机器设备运行产生的噪声，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 （4）固体废物： 生活垃圾交由环卫部门处理；不会对周围环境产生不利影响。 （5）危险废物 埋地油罐清理出的油泥属于危险废物，可由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业并对油泥进行专业处理，即产即运，不在项目区内暂存，隔油池废油渣站内暂存后交由危废资质单位处置。 |