唐河县环境保护局

关于唐河县桐河防洪闸项目环境影响

报告表的审批意见

唐环审〔2020〕86号

唐河县水利局：

根据你公司上报的由河南省晨瞾环境科技有限公司编制完成的《唐河县桐河防洪闸项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经局联审联批会审查通过，现对该项目报告表批复如下：

一、项目位于南阳市唐河县桐河入唐河口处上游约200米处，占地52211平方米，总投资20580万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和项目审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1.废水  车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回循环利用；基坑排水经沉淀池沉淀后洒水抑尘；生活污水经化粪池处理后，用于农田施肥。

2.废气  施工期扬尘严格落实6个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘布覆盖，定时洒水抑尘；严格控制施工作业带范围，减少地表扰动面积；加强进出车辆冲洗；运输道路采取①加强施工场地及车辆进出路面的洒水抑尘措施，保持路面在一定湿度，车辆清洗装置清洗车身及轮胎。②施工临时道路进行平整压实处理，并定时洒水抑尘。项目区进出口及主要运输道路做到硬化，同时限制车速。③机械设备必须按照施工路线行驶，不能随意碾压，增加破坏面积，车辆统一调度，避免拥挤。④设置清洗点对运输车辆清洗车体和轮胎,确保车不带泥上路。⑤项目运行期，食堂油烟安装油烟净化器；排放标准应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。

3.噪声  施工期噪声采取尽量选用低噪声设备，加强设备的日常维修保养，避免高噪声设备在非正常状态下运转。施工时间应在昼间进行，禁止夜间（晚上 22:00-次日 6:00）和午休时间施工。噪声排放标准应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

4.固废  施工弃土及时运往北侧紧邻的北辰公园填土；废弃泥浆在泥浆池内干化后覆土绿化；建筑垃圾建设单位运送到指定地点，市政综合利用；生活垃圾由收集到垃圾桶，由环卫部门统一处置。固废的储存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求。

5.生态  ①施工和占地开挖表土收集后用于桐河南侧绿化种植和植被恢复；②做好施工区和堆场水土保持工作，防治水土流失；③严格在预定施工范围内施工，减少占地和植被破坏；④禁止向桐河、唐河和唐河国家湿地公园水体内排放一切污染物；⑤禁止在桐河、唐河和唐河国家湿地公园清洗设备；⑥桐河设置导流明渠，保证桐河下泄生态流量；⑦桐河水闸设置水生物生态通道，保持前后水流通畅。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入经营；未取得排污许可证不得投入经营排污。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年6月12日