审批意见：

唐环审〔2022〕55 号

关于稠油联合站VOCs治理工程环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油二厂：

你单位（统一社会信用代码914113008699547404）报送的由中国石油化工股份有限公司河南油田分公司技术监测中心编制的 《稠油联合站VOCs治理工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》)收悉,并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经审查，批复如下：

一、该项目位于南阳市唐河县古城乡，总投资947万，用地面积1.2km。该《报告表》 内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废气、废水、固体废物、环境噪声等污染，采取相应的防治措施和应急措施。

（三）项目在建设和运行过程中应严格按照《报告表》及本批复要求，认真落实各项环保工程建设和管理责任，采取有效措施，确保外排污染物达标排放，项目运行不得降低项目区及周边环境质量和功能，并按国家有关规定安装污染物排放连续自动在线监测、视频监控等设备并与环保部门联网。重点做好以下工作：

1.废水。施工期项目施工人员不在施工区食宿，生活污水依托项目区附近原有设施；试压水由罐车拉运至稠油联合站处理，无外排。运营期生活污水依托原有设施，锅炉排污水、软化水设施冲洗水依托稠油联合站污水处理设；在项目周边区域设置地下水监测井，定期对地下水进行监测，确保地下水达标。

2、废气。 采取控制作业面、洒水降尘、围挡等施措施，减少施工期扬尘影响；运营期锅炉废气采用低氮燃烧器处理后通过8米高排气筒排放；排放标准应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）要求。

3、噪声。施工期合理安排施工时间，夜间不施工；确保施工噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求；运营期噪声设置减振基础、距离衰减等措施降噪，车辆控制时速，禁止鸣笛等措施；确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

4.固废。一般固废的贮存、运输、利用、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（环保部公告2013年第36号）中相关要求，并依法依规交有资质的单位进行处置。

5、生态。施工期间管沟开挖时对土壤实行“分层开挖、分层堆放和分层回填”的方法，严控作业面，并保证施工完成后恢复管道沿线的植被和地貌。

(四）制定环境风险应急预案，落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施。

四、如果今后国家或我省颁布新的污染物排放标准或新的管理要求，届时你公司应按新标准和新管理要求执行。

五、项目建设和运行过程中须依法依规执行环保“三同时”、排污许可等各项环境管理制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；项目的性质、规模、建设地点、采用的处理工艺或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、项目的日常监督管理由南阳市生态环境局唐河分局综合行政执法大队负责。

（公章）

2022年11月11日