| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 南阳市唐河县生活垃圾焚烧发电厂炉渣环保综合利用项目 | - 南阳市唐河县上屯镇静脉产业园内 | - 唐河县绿然环保科技有限公司 | - 河南省晨曌环境科技有限公司 | - 唐河县绿然环保科技有限公司拟投资4300万元，在南阳市唐河县上屯镇静脉产业园内新建环保砂等项目，项目新建厂房进行生产，项目总占地面积13334平方米，总建筑面积5885平方米。 | - 1、大气环境 上料、筛选、破碎、研磨等粉尘，经袋式除尘器处理后15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放炉渣原料区和环保砂成品区上部设置水喷淋装置，厂房内洒水抑尘。对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 车辆冲洗水设置沉淀池，洗砂废水设置絮凝罐，循环利用不外排；生活污水排入隔油池和化粪池，清理肥田综合利用不外排；初期雨水收集到沉淀池，用于厂区洒水抑尘；厂房喷淋废水全部蒸发，不外排；对水体影响较小。 - 3、声环境 高噪声设备位于厂房内，采取基础减振、厂房隔声等措施，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 不可燃杂物、泥饼和除尘器粉尘收集后外售，可燃杂物交由焚烧厂；车辆冲洗沉渣压滤后外售；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。项目固废对周围环境影响较小。 |