| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采油二厂油泥砂转运点建设工程 | 1#油泥砂转运点：河南省南阳市唐河县古城乡井楼村北侧约460m； 2#油泥砂转运点：河南省南阳市唐河县古城乡米庄村西侧约477m； 3#油泥砂转运点：河南省南阳市唐河县大河屯镇老马庄南侧约127m； 4#油泥砂转运点：河南省南阳市唐河县东王集乡王沟南侧约561m | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油二厂 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司技术监测中心 | 拟在井楼4#计量站、古城泌浅10锅炉房、王集12#计量站和新庄12#集油站变电所建设4座油泥砂转运点分别为：1#油泥砂转运点、2#油泥砂转运点、3#油泥砂转运点和4#油泥砂转运点。均不新增用地。新建转运棚4座，对各作业点产生的油泥砂进行转存。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目为贮存设施中贮存场，应严格按照贮存设施污染控制要求建设。 | 1、大气环境 项目运营期收集转运的油泥砂主要为《国家危险废物名录（2021年版）》附表HW08中071-001-08内落地污油泥砂（含油率约1.04%，挥发性含量占比较小，不属于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中的“VOCs物料”）；油泥砂暂存及装车拉运过程中产生的车辆扬尘和尾气。排放的主要废物污染因子为颗粒物；因油泥砂日均产生量约3吨，其中石油类含量低，回收时轻组分基本挥发，并且密闭桶装，排放量可以忽略不计。 2、水环境 本项目营运期不产生生产废水和生活污水，非正常工况下吨桶破损产生的渗滤液进行收集处理。 3、声环境 采取基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废 危险废物贮存要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法依规交有资质的单位进行处置。 |