| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县农机产业园排污口污水处理工程 | 南阳市唐河县农机产业园南400m | 唐河县水利局 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 污水处理站占地面积2.6亩，设计处理能力500t/d，处理工艺为“MBBR+超磁分离+人工湿地”工艺，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准限值，经自然沟排入三夹河。 | - 大气环境 项目废气主要为恶臭，拟在格栅井、缓存池、污泥储池等内恶臭气体经设备加盖/加罩密闭的微负压状态下经管道收集，污泥浓缩脱水恶臭气体经浓缩脱水车间全密闭微负压集气管道收集，后进入“生物除臭”设施进行除臭处理达标后经5m高排气筒排放。 - 2、水环境 项目生产废水（配药用水、生物滤池废水、污泥浓缩压滤废水）、生活污水收集后经污水处理站处理，尾水经自然沟排入三夹河。本项目建成后，项目出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水经自然沟排入三夹河。本项目属于环保工程，实施后对区域地表水环境有积极影响，三夹河桥断面水质呈改善趋势。 3、声环境 本项目生产用泵、鼓风机、污泥脱水设备等采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 生活垃圾桶装，委托环卫部门定期清运；栅渣厂区桶装暂存，定期与生活垃圾一起委托环卫部门清运；废包装材料暂存仓库一般固废储存区，外售废品回收站；污泥脱水后送至唐河县第四污水处理厂东部的污泥处理工程进行无害化处理。 |