| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县中昊石油有限公司（加油站）建设项目 | 南阳市唐河县唐枣路与工业路交叉口南100米路东侧 | 唐河县中昊石油有限公司（加油站） | 河南乐骏环保科技有限公司 | 项目主要建设4座埋地SF双层卧式储油罐、站房等。年加油规模为汽油60t、柴油80t。项目总投资为30万元。 | 1、大气环境 项目废气主要为无组织非甲烷总烃，设置油气回收装置。废气排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求。项目废气排放对周边大气环境影响可以接受。 2、水环境 项目废水主要为职工和顾客的生活污水，项目设置化粪池，经市政污水管网排入唐河县污水处理厂处理。 3、声环境 项目噪声主要包含加油泵、车辆等设备运行噪声，采取减振、隔声、等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响可以接受。 4、固废 项目产生的危险废物有油罐油泥，定期由资质单位清理并外运；生活垃圾设置垃圾桶，收集后由市政环卫部门统一清运。本项目固废处理措施可行，对周围环境影响可以接受。 |