| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉技术改造项目 | 南阳市唐河县毕店镇杨家柳村 | 唐河县金顺明胶厂 | 河南乐骏环保科技有限公司 | 新建1台0.9t/h蒸汽发生器和1台2t/h天然气锅炉，淘汰现有落后锅炉。项目总投资为60万元。 | 1、大气环境 项目废气主要包含为锅炉烟气，采取“低氮燃烧+烟气循环+15m 排气筒”措施，烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉标准要求。项目废气排放对周边大气环境影响可以接受。 2、水环境 项目不新增废水，项目建设对地表水无影响。 3、声环境 项目噪声主要包含锅炉电机、风机等设备运行噪声，采取减振、隔声等降噪措施。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响可以接受。 4、固废 项目固废主要包含废离子交换树脂，为一般固废。废离子交换树脂由厂家回收利用。本项目固废处理措施可行，对周围环境影响可以接受。 |