拟审批的建设项目环境影响报告表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县苍台镇卫生院扩建项目 | 唐河县苍台镇卫生院院内 | 唐河县苍台镇卫生院 | 河南港中生态环境研究院有限公司 | 苍台镇卫生院拟对现有卫生院进行扩建，本次扩建不新增建筑物，对现有建筑物进行重新布局，合理利用闲置房间，仅在院内在现有30张床位的基础上新增20张床位，同时完善院区相关设备扩建后全院床位可达50张，接诊能力达到200人次/日，院区不设手术室。 | 营运期: 废水: 项目医院各类废水经预处理后进入院区污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及苍台镇污水处理厂进水水质要求后经市政管网进入苍台镇污水处理产进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入礓石河，最终汇入唐河。 废气: 煎药室废气经冷凝收集水蒸气后经高压等离子净化器处理后排放，尽量减小对周边环境的影响；院区污水站通过采取将污水处理设施上方均加盖密闭，对污水站周边种植绿色植物进行绿等管理措施，将污水处理站废气对周围环境的影响减至最小； 噪声: 本项目营运期噪声主要为风机、空调等设备运行时产生的噪声，噪声源强在75-80dB（A）之间。合理布局；产噪设备采取基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施；设备定期维护，预计项目四周厂界昼夜间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 固废: 生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站进行处理；医疗废物、化粪池污泥和污水处理设施污泥，定期交由有危废处理资质单位进行处理；预计对周围环境影响较小。 | / |