拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河东方眼科医院新建及医养结合项目 | 南阳市唐河县昝岗乡付洼村唐枣路东 | 唐河东方眼科医院 | 河南正珩环保科技有限公司 | 项目总投资12000万元，一期工程主要建设医疗楼1栋、专家科研楼6栋、设备用房、门卫用房等，总建筑面积约15294.65m2，共设置60张床位，日接诊80人次，院内职工定员100人，配置医疗设备100余台等，院内不设传染病区。 | （1）大气环境： 项目营运期期污水处理设施恶臭废气采取喷洒除臭剂、及时对污泥池污泥清掏处理，加强日常管理；食堂油烟经1套静电型油烟净化器处理后经专用管道引至屋顶排放；由于停车场场地空旷，易于汽车尾气的扩散，同时加强车辆管理，院区加强绿化 （2）水环境： 本项目废水分前后期的排水方案，前期：医疗废水及职工生活污水（100m3的化粪池预处理）、特殊医疗废水（5m3的中和池预处理）、食堂废水（10m3的隔油池预处理）混合，混合废水进入厂区污水处理设施处理（处理规模为130m3/d，处理工艺为格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+二沉池+紫外线消毒），处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1一级排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后的废水进入北侧的自然沟，自然沟向东、向北进入三夹河，三夹河向西北汇入唐河；后期：医疗废水及职工生活污水（100m3的化粪池预处理）、特殊医疗废水（5m3的中和池预处理）、食堂废水（10m3的隔油池预处理）混合，混合废水进入厂区污水处理设施处理（处理规模为130m3/d，处理工艺为格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+二沉池+紫外线消毒），处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准和唐河县城第四污水处理厂进水水质后经污水管网进入唐河县城第四污水处理厂深度处理，处理达标后排入三夹河。 （3）声环境： 项目营运期对高噪声设备采取合理布局，选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施。对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废物： 职工生活垃圾经收集后运至垃圾中转站。污水处理设施污泥经“漂白粉消毒+脱水”处理后作为危废外运至有资质的单位进行集中处置；医疗废物集中收集于医疗废物暂存间，医疗废物暂存间面积为20m2，采取“四防”措施，随后交由委托南阳金益融环保有限公司进行处置 |