审批意见：

唐环审〔2023〕69 号

关于唐河县第三污水处理厂尾水湿地建设工程环境影响

报告表的批复

唐河县临港街道办事处：

你单位（统一社会信用代码11411328MB1J63502R）报送的《唐河县第三污水处理厂尾水湿地建设工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》)收悉,并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经审查，批复如下：

- 该项目位于唐河县第三污水处理厂北侧和龙山路东侧与唐河之间，总投资4163.47万元。该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

- 你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废气、废水、固体废物、环境噪声等污染，采取相应的防治措施和应急措施。

（三）项目在建设和运行过程中应严格按照《报告表》及本批复要求，认真落实各项环保工程建设和管理责任，采取有效措施，确保外排污染物达标排放，项目运行不得降低项目区及周边环境质量和功能。重点做好以下工作：

1.废水。施工期废水经沉淀池沉淀处理后回用于车辆、设备冲洗，或用于场地洒水降尘；运营期生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；本次人工湿地水质净化工程设计出水主要指标COD、TP、氨氮参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水Ⅲ类标准。

2.废气。施工期废气严格落实施工工地“十个百分之百”、“三员”管理等制度；废气排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

3.噪声。施工期噪声采取使用低噪声设备，及时维护保养施工机械；合理安排施工时间；建筑工地四周设围挡等措施；噪声排放标准应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

4.固废。一般固废的贮存、运输、利用、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

(四）落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，严禁环境事故发生。

四、如果今后国家或我省颁布新的污染物排放标准或新的管理要求，届时你单位应按新标准和新管理要求执行。

五、项目建设和运行过程中须依法依规执行环保“三同时”、排污许可等各项环境管理制度。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；项目的性质、规模、建设地点、采用的处理工艺或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、项目的日常监督管理由南阳市生态环境局唐河分局综合行政执法大队负责。

（公章）

2023年12月29日