拟审批的建设项目环境影响报告表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县医共体总医院少拜寺镇分院迁建项目 | 唐河县少拜寺镇区南侧，滨河路西侧，小河李村北侧 | 唐河县卫生健康委员会 | 明阳科技（河南）有限公司 | 现唐河县少拜寺镇卫生院的科室设置和布局流程与现代医院的建设要求相差甚远，原有科室规模不足和使用功能不完善，严重影响了广大群众对健康、医疗新技术的需求，因此对唐河县少拜寺镇卫生院进行迁建，并更名为医共体总医院少拜寺镇分院。项目选址位于唐河县少拜寺镇区南侧，滨河路西侧，小河李村北侧。占地面积23621.4588m2，建筑面积22282.9m2，设计医疗床位200张，建设综合楼一栋、医养楼一栋、住院楼一栋、发热门诊一栋、接种门诊一栋、生活用房一栋，并配套相应的附属设施。 | 营运期: 废水:新建污水处理站1座（处理规模60m3/d），化验室废水单独收集预处理后（酸碱废水中和）进入院区污水站进行处理，医疗废水及生活废水经预处理后进入院区污水处理站处理，经院区污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）中表1标准和少拜寺镇污水处理厂进水水质要求后，进入少拜寺镇污水处理厂进行处理达标后排放。 废气: 污水站废气采用封闭式一体化结构，周围加强绿化，定期喷洒除臭剂，污泥定期清理消毒后送有资质单位处理；食堂油烟设置油烟净化器+高于房顶排放； 噪声: 本项目营运期噪声主要为风机、空调等设备运行时产生的噪声，噪声源强在75-80dB（A）之间。合理布局；产噪设备采取基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施；设备定期维护，预计项目四周厂界昼夜间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 固废: 生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站进行处理；医疗废物、化粪池污泥和污水处理设施污泥，定期交由有危废处理资质单位进行处理；预计对周围环境影响较小。 | / |