拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县昝岗乡卫生院项目 | 南阳市唐河县昝岗乡昝岗街 | 唐河县昝岗乡卫生院 | 南阳森懋环保工程有限公司 | 项目总投资50万元，项目占地6025m2，总建筑面积4620m2，医院开设有急诊科、内科、外科、妇科、儿科、骨伤疼痛科、中医科、皮肤肛肠科、医学检验科、医学影像科等，共设置20张床位，日接诊100人次，院内现有职工42人，配置相应的医疗设备，院内不设传染病区。 | （1）大气环境： 污水处理设施恶臭：项目污水站各污水处理设施采用地埋式，各污水处理设施上方均加盖密闭；并在污水站及厂区周围选择种植具有吸收降解恶臭废气能力的植物，且医院定期喷洒除臭剂的措施，及时清掏污泥； 中药异味废气：煎药设备密闭，煎药室加强通风换气 （2）水环境： 本项目营运期医疗废水及职工生活污水（10m3的化粪池预处理）、特殊医疗废水（5m3的中和池预处理）混合，混合废水进入院区污水处理设施处理（处理规模为10m3/d，处理工艺为调节池+混凝沉淀池+曝气池+二沉池+消毒），处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准和昝岗乡污水处理厂进水水质后经污水管网进入昝岗乡污水处理厂深度处理，处理达标后排入清水河 （3）声环境： 项目营运期对高噪声设备采取合理布局，选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施。对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废物： 职工生活垃圾和中药药渣经收集后交由环卫部门运至垃圾中转站。污水处理设施污泥经“石灰消毒+脱水”处理后作为危废外运至有资质的单位进行集中处置；医疗废物集中收集于医疗废物暂存间，医疗废物暂存间面积为20m2，采取“六防”措施，随后交由委托南阳金益融环保有限公司进行处置 |