拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河天弘化学品有限公司锅炉技改项目 | 唐河县郭滩镇刘庄村 | 唐河天弘化学品有限公司 | 南阳森懋环保工程有限公司 | 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《南阳市2025年蓝天保卫战实施方案》等要求，企业拟投资50万元，在现有锅炉房内淘汰现有的2t/h燃生物质锅炉。企业拟新增1台3t/h的生物质锅炉，与现有的5台0.6t/h的燃气蒸汽发生器交替使用。 | （1）大气环境： 项目新增1台3t/h生物质锅炉，生物质锅炉燃料燃烧废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨等，3t/h生物质锅炉燃烧废气采用低氮燃烧+SNCR 脱硝技术+高效覆膜布袋除尘器+脱硫喷淋塔（双碱法）+30m排气筒。 （2）水环境： 本项目不新增员工，本工程废水主要为锅炉排污水和软水制备浓水，锅炉排污水和软水制备浓水属于清下水，经暂存池收集后用于厂区绿化，不外排。 （3）声环境： 项目营运期对高噪声设备采取合理布局，选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施。对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废物： 项目营运期固体废物主要为生物质锅炉炉渣、除尘器收集灰尘、脱硫废渣和废离子交换树脂。 生物质锅炉炉渣、除尘器收集灰尘、脱硫废渣经收集后外售，废离子交换树脂经收集后暂存于固废暂存间，随后交由厂家回收。 |